МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НОВО – ПОЛТАВСКОЕ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩЫIЭ  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ  РАЙОНЫМ

ЩЫЩ НОВО – ПОЛТАВСКЭ  КЪУАЖЭ  ЖЫЛАГЬУЭМ И  ЩIЫПIЭ  АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ

НОВО - ПОЛТАВСКОЕ  ЭЛ  ПОСЕЛЕНИЯСНЫ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

П – и  361017  КБР Прохладненский район  с. Ново-Полтавское  ул. Третьякова  126  тел.  9–99-88

24.07.2026 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 39/1

УНАФЭ   №___

БЕГИМИ   №___

О проведении оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского

муниципального района КБР к отопительному периоду 2026-2027 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Приказа Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», местная администрация сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать и утвердить состав комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии сельского поселения Ново-Полтавское к отопительному периоду 2026-2027 гг. (Приложению № 1).

2. Утвердить программу «Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района» (Приложение № 2).

3. В своей деятельности Комиссии руководствоваться Приказом Минэнерго России от  13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

6. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

И.о. главы местной администрации сельского поселения

Ново-Полтавское Прохладненского района                                                    Русакевич Е.Ф.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением местной администрации
сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского

муниципального района КБР
от «24» июля 2026 г. №39/1

Приложение 1

Состав

комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающей организации

и потребителей тепловой энергии сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| Русакевич Е.Ф. | И.о. главы местной администрации сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района - председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Шетов А.М. | Заместитель главы местной администрации Прохладненского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности (по согласованию) |
| Белгаров Р.А. | Начальник управления строительства, промышленности, энергетики, транспорта, связи, ЖКХ местной администрации Прохладненского муниципального района (по согласованию) |
| Дьяченко А.А. Тутов А.М. Отаров Т.З. Торчоков М.Р. Бижоев А.Ж. Стефанова И.А. | Главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе (по согласованию) Заместитель начальника отдела общепромышленного и горного надзора по КБР (по согласованию) Главный государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по КБР (по согласованию) Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР (по согласованию) Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР (по согласованию) Главный специалист местной администрации сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР |
| Ковылков В.И. Малаев З.А. Негрей Н.В. Свирина И.Д. Кочитова Е.И. | Главный инженер, АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» (по согласованию) Начальник ПТО АО «Прохладненская теплоэнергетическая компания» Начальник ОС и АПО АО «Прохладненская теплоэнергетическая компания» И.о. директора МКОУ «ООШ им.И.Радченко с. Ново-Полтавского» и.о. директора МКУК «КДЦ сельского поселения Ново-Полтавского» |

Приложение 2
к Постановлению местной администрации

сельского поселения Ново-Полтавское

Прохладненского муниципального района КБР

от 24.07.2026г. № 39/1

Программа

Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района

- Общие положения

Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории сельского поселения  Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР (далее — Программа) осуществляется органом местного самоуправления - местной администрацией с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР.

Подготовка теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории с.п.Ново-Полтавское к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и технических факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка теплоснабжающей организации  и потребителей тепловой энергии на территории с.п.Ново-Полтавское к отопительному периоду должна обеспечивать:

  - нормативную техническую эксплуатацию, соблюдение установленного температурного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий;

  - максимальную надежность и экономичность работы теплоисточников и тепловых сетей;

  - соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

  - рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка теплоснабжающей организации  и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду достигается:

  - выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации;

  - разработкой и соблюдением проектно-сметной документации, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания теплоисточников, тепловых сетей, тепловых узлов;

  - постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

  - четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

  - укомплектованием, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

  - материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты теплоисточников и тепловых сетей, рациональным использованием материальных ресурсов;

  - выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Порядок проведения проверки

  - Оценка по обеспечению готовности к отопительному сезону проводится комиссией по обеспечению готовности теплоснабжающей организации  и потребителей тепловой энергии на территории с.п.Ново-Полтавское (далее-Комиссия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил обеспечения оценки готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24.03.2003 № 115, Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

  - Состав комиссии утверждается постановлением местной администрацией с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР.

  - Проверка теплоснабжающей организации  и потребителей тепловой энергии на территории с.п.Ново-Полтавское к отопительному сезону 2026-2027 гг., подлежащих оценке обеспечения готовности, проводится согласно разработанному Комиссией перечню (приложение № 1 к настоящей Программе).

  - Сроки проведения оценки готовности устанавливаются Комиссией в соответствии с графиком проверки готовности теплоснабжающей организации  и потребителей тепловой энергии на территории с.п.Ново-Полтавское к отопительному сезону 2026-2027 гг.
(далее - График), (приложение № 2 к настоящей Программе).

  - Срок окончания проверки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются Комиссией и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

  - Комиссия осуществляет оценку готовности теплоснабжающей организации  и потребителей тепловой энергии на предмет выполнения требований, изложенных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей Программе.

  - Комиссия устанавливает уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) в отношении теплоснабжающей организации  и потребителей тепловой энергии на территории с.п.Ново-Полтавское на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до второго знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах, утвержденных Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234. Уровень готовности теплоснабжающей организации  и потребителей тепловой энергии определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае, если не предоставлены документы, подтверждающие промывку системы отопления, выполнение наладки режимов теплопотребления и проведение гидравлических испытаний, готовность потребителей тепловой энергии к работе признается неудовлетворительной, акт готовности не выдается.

  - В отношении потребителей тепловой энергии расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется теплоснабжающей организацией на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию и данными теплоснабжающей организации, у потребителей тепловой энергии могут быть запрошены дополнительные документы, предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

  - В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов потребителей тепловой энергии, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, изложенных в Приложении № 4 настоящей Программы, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности.

  - Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении потребителей тепловой энергии направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения  готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности потребителей тепловой энергии и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

  - Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (рекомендуемый образец приведен в приложении N 5 к настоящей Программе).

  - К акту прилагаются заполненные оценочные листы на теплоснабжающую организацию, потребителя тепловой энергии. При наличии у Комиссии замечаний в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

  - В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний теплоснабжающей организации, а также от потребителей тепловой энергии, в отношении которых был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

  - Срок составления акта определяется председателем Комиссии, но не позднее:

-10 сентября - для потребителей тепловой энергии;

- 25 октября - для теплоснабжающих организаций и владельцев тепловых сетей;

-15 ноября - для муниципальных образований.

  - Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложении N 6 настоящей Программе) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях:

- уровень готовности - "Готов";

- уровень готовности - "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 2.14. настоящего Порядка.

  - Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии, но не позднее:

- 15 сентября - потребителям тепловой энергии,

- 1 ноября - теплоснабжающей организации,

- 20 ноября - муниципальным образованиям.

  - Теплоснабжающая организация и потребители тепловой энергии, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 2.16. настоящего Порядка, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

  - В случае не устранения замечаний теплоснабжающей организацией, указанной в акте, настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениям). В случае не устранения замечаний потребителями тепловой энергии, указанными в акте, настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные, органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

- Порядок взаимодействия Комиссии, теплоснабжающей организаций и потребителей тепловой энергии.

  - Теплоснабжающая организация и потребители тепловой энергии представляют в Комиссию документы о выполнении требований о готовности объектов согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящей Программе.

  - Комиссия устанавливает уровень готовности теплоснабжающей организации  и потребителей тепловой энергии в оценочных листах, утвержденных Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234.

  - Индекс готовности потребителей тепловой энергии рассчитывается единой теплоснабжающей организацией в соответствии с оценочными листами потребителей тепла, изложенными в приложении к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234.

  - Теплоснабжающая  организация осуществляют допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствуют при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем  теплопотребления теплофикационной водой и при необходимости проводят осмотр объектов проверки. Подписывают акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду.

  - Комиссия после проведения процедуры согласования с теплоснабжающей организацией оформляет акт оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителей тепловой энергии.

  - По результатам оценки, зафиксированной в акте оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. Комиссия оформляет паспорт готовности к отопительному сезону в установленные пунктом 2.16 настоящего Порядка сроки.

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2026-2027 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, проходящих проверку готовности к отопительному периоду

2026-2027гг.

Перечень теплоснабжающих организаций на территории с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района:

- АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»

Перечень потребителей тепловой энергии  на территории с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района:

- КБР Прохладненский район с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова 121 (школа);

- КБР Прохладненский район с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова 123 (д/с );

- КБР Прохладненский район с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова 126 (здание администрации);

- КБР Прохладненский район с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова 128 (ДК);

- КБР Прохладненский район с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова 111(МКД);

- КБР Прохладненский район с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова 113(МКД);

- КБР Прохладненский район с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова 115(МКД);

- КБР Прохладненский район с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова 117(МКД);

- КБР Прохладненский район с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова 120(МКД);

- КБР Прохладненский район с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова 124(МКД).

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2026-2027 гг.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Дата выдачи паспортов готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители тепловой энергии, в том числе: | 10 | август 2025 г. | Не позднее 15.09.2026 |
|  | Бюджетные организации | 4 |  |  |
|  | Жилой фонд | 6 |  |  |
| 2 | Теплоснабжающие организации. | 1 | с 28.07.2026 по 01.08.2026 г. | Не позднее 01.11.2026 |

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих                              организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

-  нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-  первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13)  отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;                                                                                                                                              14)   работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;

- по устройству резервных насосных станций.

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

Приложение 4

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями к  Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду;

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии.

Приложение 5

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2026-2027 гг.

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

|  |  | "__" __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

| Комиссия, образованная |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |  |

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

|  | , |
| --- | --- |
| (Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) |  |

с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| NN |  | . |

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

| Приложение: | 1. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |
|  | 2. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |
|  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |
|  | 3. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| Заместитель председателя комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| "__" ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду) |

Приложение 6

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2026-2027 гг.

ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

| Выдан |  |
| --- | --- |
|  | (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) |

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| NN |  | . |

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ N _________.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)